附件1  实施内容及要求

绵阳机场饮水机维保内容及要求

一、饮水机位置及数量

| 序号 | 位置 | 具体位置 | 使用情况 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候机楼--T1航站楼 | 外一楼 | 正常 | 1台 |
| 2 |  | 外二楼 | 正常 | 1台 |
| 3 |  | 内远机位 | 正常 | 2台 |
| 4 |  | 内出发大厅 | 正常 | 4台 |
| 5 |  | 内头等舱 | 正常 | 1台 |
| 6 | 候机楼--VIP | 贵宾室 | 正常 | 1台 |
| 7 | 候机楼--T2航站楼 | 外一楼 | 正常 | 2台 |
| 8 |  | 外二楼 | 正常 | 2台 |
| 9 |  | 内远机位 | 正常 | 2台 |
| 10 |  | 内出发大厅 | 正常 | 4台 |
| 11 | 保障部门--内场 | 机务部 | 正常 | 1台 |
| 12 |  | 飞管部 | 正常 | 1台 |
| 13 |  | 消防护卫部 | 正常 | 1台 |
| 14 |  | 南灯光站 | 正常 | 1台 |
| 15 | 保障部门--外场 | 公安四楼（工程部）） | 正常 | 1台 |
| 16 |  | 倒班房一楼 | 正常 | 1台 |
| 17 |  | 设备配电室 | 正常 | 1台 |

二、维保要求

（一）候机楼饮水机：报价人每季度对候机楼饮水机PP棉、平压颗粒活性碳、碳棒滤芯进行更换保养；报价人对候机楼饮水机小T33和反渗透膜进行更换保养一次。

（二）保障部门饮水机：报价人每半年对候机楼饮水机PP棉、平压颗粒活性碳、碳棒滤芯进行更换保养；报价人对候机楼饮水机小T33和反渗透膜进行更换保养一次。

（三）报价人需向采购人提供 TDS笔检测记录（数值达到50以下即为合格）。

（四）报价人工作人员在现场作业时，应遵守采购人的相关制度，报价人现场施工人员，应做好安全防护准备工作，报价人人员作业时造成的任何损失由报价人自行承担。

（五）合同期内，若采购人饮水机在日常工作当中遇有故障，报价人接到通知后5小时内上门检修，直到恢复正常运行，如遇特殊情况，经双方协商同意，报价人可在采购人同意的24小时内到达现场维修，如报价人未在规定时间内到达修复，影响采购人营运所造成的损失、维修费用均由报价人承担。

附件2  报价文件格式要求

1.报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）。

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）询价公告中第二项“资格要求”中的所有内容

★（4）响应文件中未提供联合体协议书的，视为非联合体参加报价。

★（5）承诺函（见附件4）

2.特别说明

（1）报价文件制作形式为纸质文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。

（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3  报价函（模板）

报价函

致绵阳机场（集团）有限公司：

1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税价人民币       元（其中不含税价格为    元）进行报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。

2.上述报价包含：此价格为固定包干价，内容包含为27台饮水机提供定期检查、清洁、维修、紧急故障处理、维保过程中所需的所有配件更换等费用。每次维护保养后，确保维护的资产能够正常运行。

3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，同意采购人不接受调价的要求。

4.时限：如果我单位中选，我方将保证在收到通知的  日内完成相应工作。

5.付款方式及条件：每半年支付一次款项。报价人须提供6个月内经采购人签字认可的《饮水机维修服务明细表》，并向采购人开具真实合法的足额增值税专用发票，采购人按照支付流程完善审批后支付费用。

6.项目违约：

(1)项目验收不合格或出现质量等问题，采购人有权拒付合同款，并有权选择要求我单位予以更换、重作、退货或减少合同约定价款，更换、重作后交付的货物仍然不符合约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我单位应按合同总金额的20%向采购人支付违约金，造成损失的我单位应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将我单位列入采购人服务商信息管理库“黑名单”。

(2)工期违约:我单位未按合同约定时间完成相应工作，则我单位按每逾期一日向采购人支付100元的违约金,该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过10个日历日的，采购人有权单方面无责解除合同并要求赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

7.如果我单位被确定为本项目的中选人，我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

9.报价有效期：   个日历天。（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

10.我公司承诺开具增值税专用发票进行款项结算，开票税率：   %

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

附件4  承诺函

承诺函

致：__________（采购人名称）

我方在充分理解采购人提出的维保服务要求（附件1第二点）基础上，为确保饮水设备安全、稳定、卫生、正常运行，保障使用人员饮水安全，现就维保服务郑重作出如下承诺：

一、响应与执行承诺

我方完全响应采购人全部维保要求，严格按照约定标准、范围、时限及规范提供服务，确保维保工作合法合规、流程规范、质量可靠。

二、水质安全与卫生承诺

1.严格按照卫生规范开展清洗、消毒、除垢、滤芯更换等作业，确保出水水质符合安全饮用标准。

2.维保作业使用合规耗材与消毒用品，作业人员规范操作，杜绝二次污染。

3.建立服务台账，如实记录维保内容、时间、结果，做到可追溯、可核查。

三、责任与售后承诺

因我方维保不当造成的问题，由我方承担相应责任并及时整改；持续做好售后跟进，主动回访，不断提升服务满意度。

本承诺函具有约束力，我方将严格信守，接受采购人监督与评价。

承诺单位（盖章）：__________

法定代表人 / 授权代表（签字）：__________

日期：____年__月__日